Technické údaje pre aplikáciu merania výšky hladiny

Firma : ..............................................................		Kontaktná osoba : ....................................................

Adresa : ............................................................		Tel. : .........................................................................

..........................................................................		Fax. : ........................................................................

..........................................................................		E-mail : .....................................................................

_____________________________________________________________________________________________

1. Merané médium : .................................................................   sypká látka      kvapalina      skvapalnený plyn

Obchodný názov/ chemický vzorec : .............................................................................................................................

Agresivita :  áno	 nie		Odolné materiály :     nerez. oceľ     PTFE    iné : .........................................

Teplota : 	      nominálna ..................°C       maximálna ..................°C

Dielektrická konštanta r (špecifikácia nutná pre radarové a kapacitné meranie) :   < 3	     > 3

Špecifická váha : ...................... kg/ m3			      			Zrnitosť : ......................

Povrch :	   sypné uhly        rovný        turbulentný            	    	      Pena na povrchu :     nie       áno

Prašnosť :		 vysoká     mierna	    	     Výpary :   nie    áno

Lepivý materiál :     nie         áno 	     Vlhkosť : ............. %	                     Inkrustácia :     nie         áno

Ďalšie špecifické údaje :  ............................................................................................................ ..................................

2. Nádrž :	    skladovacia     procesná     reaktor     kovová      betónová     iná ...........................................

Výška : ................. m     Priemer ................. m     Rozmer a x b : ......... x ........ m       Ležatá nádrž : 	 nie     áno

Vrch : 	 otvorená nádrž           plochý           parabolický           zrezaný kužeľ           iný ............................

Spodok : 	 plochý         parabolický         zrezaný kužeľ         zrezaný ihlan         iný ......................................

Prevádzkový tlak : 	        minimálny ....................... kPa	maximálny ....................... kPa

Miešadlo :		 nie		 áno

Vnútorné prekážky :	 nie    		 áno (rebríky, výstuže, plniace rúry) ......................................................

Plnenie : 	 zvrchu	    spodom    zboku    pneužľabom    dopravníkom    čerpadlom    inak ........................

Ďalšie špecifické údaje :  ............................................................................................................ ..................................

3. Montážne pripojenie (špecifikujte typ) : ......................................................................................................................

Umiestnenie snímača na nádrži :    zvrchu, vzdialenosť od steny nádrže : .............. m	     zboku

Montážne hrdlo : 	      nie	     áno,  výška .............. mm,  priemer .............. mm

4.Požiadavky na merací systém :

Klasifikácia prostredia :      bezpečné      nebezpečné, požadované schválenia : ...................................................

Počet meracích miest (v prípade odlišnosti meracích miest použite prosím viac dotazníkov) : ............

Spôsob merania :	a)	 kontinuálny		 limitný

b)	 bezkontaktný 		 kontaktný, predĺženie ................. m

Presnosť : 		    	           ............. %

Teplota okolia :     minimálna ..............°C       maximálna ..............°C		 Požadované krytie : IP.............

Napájacie napätie:    230 V/50Hz    24 Vdc, 3-vodičové    24 Vdc, 2-vodičové    12 Vdc    iné: ......................

Požadované výstupy:     4 - 20 mA      relé, počet: ............      iné : ......................................................................

Komunikácia:         HART Profibus-DP        AB Remote I/O        DeviceNet        RS-232 / RS-485 Modbus

Miestne zobrazenie :           nie                   áno

Ďalšie špecifické údaje :  ............................................................................................................ ..................................

Váš návrh meracieho systému ( snímač / prevodník ): ......................................................................................................

____________________________________________________________________________________________

Náčrt (výkres) zásobníka nám uľahčí spracovanie ponuky.           Priložený náčrt:     áno       nie

### Vyplnil: ..........................................................       	                         Podpis: ........................................................