Technické údaje pre aplikáciu pásových váh

Firma : ..............................................................		Kontaktná osoba : ....................................................

Adresa : ............................................................		Tel. : .........................................................................

..........................................................................		Fax. : ........................................................................

..........................................................................		E-mail : .....................................................................

__________________________________________________________________________________________

1. Dopravovaný materiál: ..........................................................................................................

Zrnitosť:      		                                                                              	      ........................ mm

Korozívnosť:	 vysoká	   mierna	 nie je

2. Dopravník:

Aplikácia:         sklad       vykládka       riadenie       zostavovanie zmesí       obchodné schválenie

Požadovaná presnosť:  	+/- ................... %

Množstvo dopravovaného materiálu:        max. ................ t/h       min. ................ t/h       bežne ............... t/h

Rýchlosť pásu:    	         max. ................ m/s     min. ................. m/s     konštantná ................. m/s

Rozostup valčekových stolíc:          ..................... mm		Šírka pásu: ..................... mm

Montáž valčekov ( "A"  rozmery ): ...................... mm        Vnútorná svetlosť ( "B" rozmery ): ...................... mm

Vzdialenosť medzi vratným pásom a hornou plochou nosníka valčekových stolíc: .......................... mm

Typ valčekovej stolice:        štandartná 3-dielna         plochá         tvaru V         iná: ..........................

Priechodzí uhol valčekov:   20°   35°   45°   iný: ........... °        Priemer valčekov: ..................... mm

Profil dopravníka: 	         horizontálny           sklon / pokles: ....... / ....... ° vypuklý           vydutý

Dĺžka:		pás: ......................... m 	 	      dopravník: ........................ m

Priemer kladky: 			        ......................... mm

Typ dopravníka:     statický	    pohyblivý

Ktorá strana dopravníka je prístupná ( v smere pohybu pásu ) :  ľavá    pravá 	 obe

Počet plniacich miest na pás: ..............

Metóda napínania pásu:    		        vertikálne závažím        horizontálne závažím        skrutkou

Klasifikácia prostredia:   bezpečné     nebezpečné, požadované schválenia: ..........................................

Teplota v mieste umiestnenia váhy: 		maximálna ..............°C		minimálna: ..............°C

3. Podavač:       skrutkový       elevátor       drvič       vibračný       pás       iný: ......................................

Konštantná rýchlosť podavača: 	 áno	  nie

4. Integrátor ( požiadavky na vyhodnocovaciu jednotku )

Napájacie napätie:      230 V/50Hz       115 V/50Hz       24 Vdc       12 Vdc       iné: .......................

Požadované vstupy:    4-20 mA, počet: ............    PID    LVDT    snímače zaťaženia, počet: ...........

Požadované výstupy:     4-20 mA, počet: ...........     PID     vzdialený totalizér     relé, počet: ............

Komunikácia:         Profibus-DP        AB Remote I/O        DeviceNet        RS-232 / RS-485 Modbus

Teplota okolia: 	maximálna .............. °C	   minimálna: .............. °C

Preferovaný materiál váhy:      štandartná oceľ s náterom        nerezová oceľ        iný: ...................................

____________________________________________________________________________________________________________________

Náčrt (výkres) dopravníka nám uľahčí spracovanie ponuky.           Priložený náčrt:      áno       nie

### Vyplnil: ..........................................................       	                         Podpis: ........................................................