Technické údaje pre aplikáciu merania prietoku kvapaliny v potrubí

Firma : ..............................................................		Kontaktná osoba : ....................................................

Adresa : ............................................................		Tel. : .........................................................................

..........................................................................		Fax. : ........................................................................

..........................................................................		E-mail : .....................................................................

_____________________________________________________________________________________________

1.Požiadavky na merací systém :

Klasifikácia prostredia:      bezpečné      nebezpečné, požadované schválenia: ...................................................

Počet meracích miest (v prípade odlišnosti meracích miest použite prosím viac dotazníkov): ............

Spôsob merania:

a)  kontinuálny	  limitný

b)  bezkontaktný, verzia:  stacionárna  prenosná     kontaktný, verzia:  kompaktná  oddelená elektronika

Dĺžka kábla snímača : ................. m

Presnosť : 	............ %

Rozsah prietoku: 		  minimálny ................. m3/h 	maximálny .................. m3/h

Rýchlosť prúdenia:  minimálna ................. m/s       maximálna .................. m/s

Teplota okolia :     minimálna ..............°C       maximálna ..............°C		 Požadované krytie : IP.............

Napájacie napätie:   230 V/50Hz    24 Vdc, 3-vodičové    24 Vdc, 2-vodičové    12 Vdc    iné: .....................

Požadované výstupy:  4 - 20 mA   impulzný ..............   frekvenčný ..............   relé, počet: ............   iné: ....

Komunikácia:         HART         Profibus         RS-232 / RS-485 Modbus         iná: .........................................

Miestne zobrazenie :           nie                   áno

Tlačiareň:	       nie	 áno .............................................

Ďalšie špecifické údaje : .............................................................................................................................................

Váš návrh meracieho systému ( snímač / prevodník ): ...................................................................................................

2. Merané médium: ...................................................................................................................................................

Obchodný názov/ chemický vzorec: ...........................................................................................................................

Agresivita:       áno        nie	Odolné materiály:     nerez. oceľ     PTFE    iné : ..........................................

Teplota : 	      nominálna ..................°C       maximálna ..................°C

Vodivosť: ..........................		Špecifická váha: ..........................	         Viskozita: ..........................

Obsah pevných častíc: ................. %		Obsah plynov: ................. %

Ďalšie špecifické údaje : .............................................................................................................................................

3. Potrubie

Materiál: 			........................................................................................

Vonkajší priemer: .................... mm

Vnútorný priemer „d“: 		................... mm

Hrúbka steny potrubia: 				............ mm

Výstelka potrubia:	        nie     áno, materiál: ..........................................................  hrúbka: .............. mm

Usadeniny: 	 nie        áno, hrúbka: .............. mm

Prevádzkový tlak:         nominálny  ....................... kPa	maximálny  ....................... kPa

Zdroj turbulencie prietoku:	prítok .....................................................            odtok .....................................................

Možnosť umiestnenia snímača vo vzdialenosti 10 „d“ na odtoku a 5 „d“ na prítoku od zdroja turbulencie:

.....................................................................................................................................................................................

4. Montážne pripojenie (špecifikujte typ): ....................................................................................................................

__________________________________________________________________________________________

Náčrt (výkres) aplikácie nám uľahčí spracovanie ponuky.           Priložený náčrt:     áno       nie

### Vyplnil: ..........................................................       	                         Podpis: ........................................................